Załącznik nr 1 Zarządzenia Burmistrza Żelechowa Nr 0050.100.2011

Urząd Miejski w Żelechowie

ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów

tel: (25) 754 12 44, fax: 754 11 44

NIP: 826 – 14 – 30 – 904

……………………………………….

Adres i nazwa dostawcy

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę produktów/ usług o wartości nie przekraczającej 14.000 EUR

- Zamawiający: Urząd Miejski w Żelechowie, ul. Piłsudskiego 47, 08 – 430 Żelechów.

- Wymagany termin wykonania usługi: do 29 grudnia 2011 r.

- Przedmiot zamówienia zgodnie z CPV: 51100000-3 - Usługi instalowania urządzeń elektrycznych i mechanicznych.

- Akceptowalne warunki płatności: przelew 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin składania ofert: do 08.12.2011 r.

- Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Żelechowie, pok. Nr 13 (Sekretariat), w szczelnie zapakowanej kopercie z dopiskiem (oferta na wykonanie wymiany ok. 100 lamp w Mieście i Gminie Żelechów).

- Przedmiot /Pozycje zamówienia:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia w zapytaniu ofertowym jest usługa polegająca na wykonaniu wymiany (demontaż starych i montaż nowych) ok. 100 lamp oświetlenia ulicznego w Mieście i Gminie Żelechów rtęciowych na sodowe na istniejących słupach. Lampy które są przeznaczone do wymiany Zamawiający wskaże Wykonawcy po podpisaniu umowy.

W skład elementów lampy ulicznej które mogą podlegać również wymianie wchodzi:

1. Gniazdo bezpiecznika

2. Zacisk prądowy

3. Zacisk neutralny

4. Wysięgnik oprawy ulicznej

5. Konstrukcja wysięgnika na słupie ŻN

6. Przewód 3 x 2,5 mm ².

Rozliczenie za powyższą usługę nastąpi na podstawie rzeczywistej ilości wymienionych elementów (ceny zamieszczone w zapytaniu ofertowym są ryczałtowe i nie podlegają zmianie przez cały okres trwania umowy) na podstawie protokołu końcowego odbioru robót. W związku z powyższym ofertę należy złożyć na druku zamieszczonym jako załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz wycenić wszystkie pozycje zamieszczone w niniejszej ofercie. Zamawiający do wytypowania Wykonawcy weźmie pod uwagę zliczenie wszystkich pozycji od 1 do 8 razem, które będzie elementem branym pod uwagę podczas wybrania Wykonawcy robót (najtańsza oferta).

WAŻNE: Ofertę należy złożyć w formie tabeli (zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego).

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Żelechów dn……………….

………………………

(Dane wykonawcy, pieczątka)

Urząd Miejski w Żelechowie

ul. Piłsudskiego 47

08 – 430 Żelechów

Odpowiadając na ogłoszenie o zapytaniu ofertowym na „Wykonanie wymiany ok. 100 lamp w Mieście i Gminie Żelechów”

Ja (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………..…

Reprezentując firmę (nazwa firmy).............……………………………………………………

W imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam że:

- Oferujemy wykonanie zadania na terenie Miasta i Gminy Żelechów w okresie od dnia podpisania umowy do 29.12.2011 r., w niżej wymienionym asortymencie po następujących cenach brutto.

| Przedmiot zamówienia Zadania | Jedn. miary | ilość | Cena netto za szt. | Cena brutto za szt. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lampa uliczna 100W (oprawa i lampa firmy Philips typ SGS 102 ) wraz z montażem | szt. | 1 |  |  |
| 2.Lampa uliczna 70W (oprawa i lampa firmy Philips typ SGS 102 ) wraz z montażem | szt. | 1 |  |  |
| 3. Gniazdo bezpiecznika BNu | szt. | 1 |  |  |
| 4. Zacisk prądowy | szt. | 1 |  |  |
| 5. Zacisk neutralny | szt. | 1 |  |  |
| 6. Wysięgnik oprawy ulicznej 1m x 1m (w ocynku) | szt. | 1 |  |  |
| 7. Konstrukcja wysięgnika na słupie ŻN (w ocynku) | szt. | 1 |  |  |
| 8. Przewód 3 x 2,5 mm ² | metr | 1 |  |  |
| Suma (Razem poz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8) | szt. | 1 | * | * |

Uwaga ! *  element podlegający ocenie, który zostanie ogłoszony podczas otwarcia ofert.

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji i art.5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47, poz..211 z późn. zm.).

3. Akceptujemy termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 29.12.2011 r.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

Miejsce i data .....................................          
                                                                            ........................................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu oferenta lub we właściwym pełnomocnictwie).