WP.ZPI.271.22.2015

………………........................ dnia ......................

....................................................

pieczątka firmowa Wykonawcy

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY LED 50

| Lp. | Opis parametrów technicznych urządzenia | Parametry techniczne | Parametry techniczne oferowane przez Wykonawcę | Dowód potwierdzający spełnienie wymagań |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Typ urządzenia | Podać |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 2. | Barwa światła | 5000K (+/- 250K) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 3. | Wydajność – ilość lumenów na wat | (Lm/W) > 90 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 4. | Odpowiednie odprowadzenie ciepła – aktywne wymuszenie chłodzenia lub pasywne (oprawa metalowa o dużej masie) | Odpowiednie odprowadzenie ciepła – aktywne wymuszenie chłodzenia lub pasywne (oprawa metalowa o dużej masie) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 5. | Wodoodporność | min. IP65 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 6. | Współczynnik mocy (power factor) | min. 0.95 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 7. | Współczynnik IK | min. 09 |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 8. | Brak elementów ulegających destrukcji (jak np. szklane przesłony diod) | Brak elementów ulegających destrukcji (jak np. szklane przesłony diod) |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 9. | Gwarancja | min. 10 lat gwarancji na całą oprawę |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 10. | Radiator przymocowany do obudowy za pomocą bez narzędziowych zatrzasków dla łatwego dostępu do zasilacza LED i komponentów elektroniki | Radiator przymocowany do obudowy za pomocą bez narzędziowych zatrzasków dla łatwego dostępu do zasilacza LED i komponentów elektroniki |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 11. | Zakres pracy oprawy | -40 ºC do 50 ºC |  | Katalog / DTR lub równoważne |
| 12. | Oprawa zgodna z raportem L85 | Oprawa zgodna z raportem L85 |  | Katalog / DTR lub równoważne |

Uwaga:

- Powyższe warunki i parametry są bezwzględnie wymagane. Niespełnienie chociażby jednego parametru, określonego w tabeli spowoduje odrzucenie oferty oraz wykluczenie wykonawcy z postępowania.

- Wykonawca wypełnia kolumnę nr 4 powyższej tabeli.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w kolumnie nr 3.

................................................							............................................................................................

/miejscowość, data/								/podpis czytelny lub pieczęć imienna Wykonawcy / osoby

uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy / pełnomocnika/