|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie elementów składowych | Zakres rzeczowy | | Koszt brutto |
| j.m. | ilość |  |
| 1 | Demontaż lamp oświetlenia ulicznego (stare lampy rtęciowe, bezpieczników, gniazd bezpieczników, zacisków prądowych i przewodów od lampy do bezpiecznika) | kpl. | 352 |  |
| 2 | Montaż lamp oświetlenia ulicznego (lampy LED 20W, bezpieczniki, gniazda bezpieczników, zaciski prądowe i przewodów od lampy do bezpiecznika) | kpl. | 114 |  |
| 3. | Montaż lamp oświetlenia ulicznego (lampy LED 50W, bezpieczniki, gniazda bezpieczników, zaciski prądowe i przewodów od lampy do bezpiecznika) | kpl. | 238 |  |
| 3. | Regulatory napięcia 2kW w skrzynkach SON | Szt. | 10 |  |
| Razem: | | | |  |

**WP.ZPI.271.22.2015**

**Załącznik nr 11 do SIWZ „Kosztorys ofertowy”**