Załącznik nr 2a do zapytania ofertowego

**Szczegółowa kalkulacja cenowa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów c.o. gazowych** | | | | |
| **L.p.** | **Typ pieca** | **Ilość** | **Cena brutto za szt.** | **Wartość brutto** |
| 1. | Kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszący CO, c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem min. 60 l – moc 30 - 32 kW | 5 szt. |  |  |
| 2. | Kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszący CO, c.w.u. przepływowy – moc 24 - 26 kW | 11 szt. |  |  |
| 3. | Kocioł gazowy kondensacyjny, dwufunkcyjny, wiszący CO, c.w.u. z wbudowanym zasobnikiem min. 40 l - moc 21 - 25 kW | 10 szt. |  |  |
| 4. | Kocioł kondensacyjny gazowy jednofunkcyjny wiszący CO, przepływowy - moc 14 - 18 kW | 1 szt. |  |  |
| **RAZEM :** | | | |  |

........................................................................

Podpisano (imię, nazwisko i podpis)

*(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań   
w imieniu oferenta lub we właściwym pełnomocnictwie).*