#### Żelechów 2007-05-25

ZPI. 341/9/2007

W związku ze złożonym pisemnym zapytaniem przez jednego z wykonawców,  który otrzymał specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie dotyczącego wyjaśnienia zapisów w SIWZ wraz z dodatkami o następującej treści:

Pytanie 1.  Czy w świetle zapisów znowelizowanego art.30 Prawa zamówień Publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla: 
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN 12050-1:2002 
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002 
- studzienek kanalizacyjnych z betonu, wymagania normy PN-EN 1917:2004

Pytanie 2. W myśl art. 8 ust. 5 Ustawy o systemie oceny  zgodności z dnia 30.08.2002. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do  wyrobów opisanych w pytaniu 1.

na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych                   / t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163/ wyjaśniam  poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniach:

Odpowiedź na pyt. 1.

TAK, wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN.

Odpowiedź na pyt. 2.

TAK, od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenie na wymienioną okoliczność w odniesieniu do  wyrobów opisanych w pytaniu 1.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żelechów, www.zelechow.prv.pl.

Leonard Gula

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów