#### Żelechów 2008-01-07

ZPI. 341/17/2007

W związku ze złożonymi pisemnymi zapytaniami przez wykonawców,  którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji i rozbudowy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie dotyczącego wyjaśnienia zapisów w SIWZ wraz z dodatkami o następującej treści:

1. Prosimy o pilną informacje czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej (zgodnie z paragrafem 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia) czy również zaprojektowanie i wykonanie klimatyzacji ( zgodnie z pkt.14 części opisowej projektu architektonicznego.)

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych                   / t.j. Dz.U. z 2006 Nr 164 poz. 1163 z późn. zm./ wyjaśniam  poszczególne kwestie zawarte w w/w pytaniach:

Od. 1. Należy zaprojektować i wykonać wentylacje mechaniczna ze schładzaniem powietrza.

Wyjaśnienie otrzymują wszyscy wykonawcy przystępujący do przetargu którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Żelechów, www.zelechow.prv.pl.

Leonard Gula

Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów